## CONTHIDRA 2026
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | FAMILIA | PVP
CO2512513100 | Combi DN13 Q₃-2,5m³/h R125 Long-100mm | 01 Chorro único | 61.6
CO2512513115 | Combi DN13 Q₃-2,5m³/h R125 Long-115mm | 01 Chorro único | 61.6
CO2512515115 | Combi DN15 Q₃-2,5m³/h R125 Long-115mm | 01 Chorro único | 61.6
CO4012520115 | Combi DN20 Q₃-4m³/h R125 Long-115mm | 01 Chorro único | 81.8
ETRJA.7001 | EMISOR INDUCTIVO K=1 para Combi | 07 Emisor Combi | 109.4
CSJ2510013115 | SJ DN13 Q₃-2,5m³/h R100 Long-115mm | 01 Chorro único | 52.4
CSJ2510015115 | SJ DN15 Q₃-2,5m³/h R100 Long-115mm | 01 Chorro único | 52.4
CSJ4010020115 | SJ DN20 Q₃-4m³/h R100 Long-115mm | 01 Chorro único | 69
CSJREED | Emisor Reed para SJ (10l/imp.) | 07 Emisor SJ | 31.5
ETRMA.0778 | Tapa para contador SJ | 08 Accesorios contadores | 1.46
CMSTD06310025260 | MST DN25 Q₃-6,3m³/h R100 Long-260mm | 02 Chorro múltiple | 149.5
CMSTD10010030260 | MST DN30 Q₃-10m³/h R100 Long-260mm | 02 Chorro múltiple | 166.5
CMSTD16010040300 | MST DN40 Q₃-16m³/h R100 Long-300mm | 02 Chorro múltiple | 261.5
CMSTD25010050300 | MST DN50 Q₃-25m³/h R100 Long-300mm | 02 Chorro múltiple | 515
ETRJA.4001 | EMISOR INDUCTIVO Mediano calibre K=1 | 07 Emisor Tot. Plano | 109.4
C3002520013115 | Conter C300 DN13 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 102.3
C3002520015115 | Conter C300 DN15 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 102.3
C3004020020115 | Conter C300 DN20 Q₃-4m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 138.7
C3004020020190 | Conter C300 DN20 Q₃-4m³/h R200 Long-190mm | 01 Chorro único | 151.1
C300E2520013115WL00 | Conter C300 DN13 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 262.6
C300E2520015115WL00 | Conter C300 DN15 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 262.6
C300E4020020115WL00 | Conter C300 DN20 Q₃-4m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 283.1
CJM6002520013115 | JM600 DN13 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 76.7
CJM6002520015115 | JM600 DN15 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 76.7
JM600E2520013115WL00 | JM600 DN13 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 238.6
JM600E2520015115WL00 | JM600 DN15 Q₃-2,5m³/h R200 Long-115mm | 01 Chorro único | 238.6
SJE2516013115WL00 | SJe DN13 Q₃-2,5m³/h R160 Long-115mm | 01 Chorro único | 200.6
SJE2516015115WL00 | SJe DN15 Q₃-2,5m³/h R160 Long-115mm | 01 Chorro único | 200.6
SJE4016020115WL00 | SJe DN20 Q₃-4m³/h R160 Long-115mm | 01 Chorro único | 211.7
CSJONE2516013115 | SJ ONE DN13 Q₃-2,5m³/h R160 Long-115mm | 01 Chorro único | 100
CSJONE2516015115 | SJ ONE DN15 Q₃-2,5m³/h R160 Long-115mm | 01 Chorro único | 100
CSJONE4016020130 | SJ ONE DN20 Q₃-4m³/h R160 Long-130mm | 01 Chorro único | 135.6
ETRJA.6001 | EMISOR INDUCTIVO Totalizador inclinado K=1 | 07 Emisor Tot. Inclinado | 109.4
ETRJA.5001 | EMISOR INDUCTIVO Totalizador plano K=1 | 07 Emisor Tot. Plano | 109.4
CDONEREED | EMISOR REED para CDONE | 07 Emisor CDOne | 39.1
CDONESTATIC | EMISOR QUADRAPLUS ESTÁTICO BIDIRECCIONAL para CDONE | 07 Emisor CDOne | 109.4
CJT30006320025260 | JT300 DN25 Q₃-6,3m³/h R200 Long-260mm | 02 Chorro múltiple | 206.5
CJT30010020030260 | JT300 DN30 Q₃-10m³/h R200 Long-260mm | 02 Chorro múltiple | 229
CJT30016020040300 | JT300 DN40 Q₃-16m³/h R200 Long-300mm | 02 Chorro múltiple | 384
CJT30025020050300 | JT300 DN50 Q₃-25m³/h R200 Long-300mm | 02 Chorro múltiple | 539.5
CJT300B25020050300 | JT300 DN50 Q₃-25m³/h R200 Long-300mm Brida | 02 Chorro múltiple | 567
CJT300REED | EMISOR REED para JT300 | 07 Emisor JT300 | 39.1
CJT300STATIC | EMISOR QUADRAPLUS ESTATICO BIDIRECCIONAL para JT300 | 07 Emisor JT300 | 109.4
ETRMA.0022 | Módulo radio ARROW EVO 868MHz Wireless M-Bus + Emisor reed para JT300 | 11 Telelectura | 178.25
ETRMD.0027 | Módulo radio ARROW EVO 868MHz Wireless M-Bus + Emisor Quadraplus para JT300 | 11 Telelectura | 229.65
CJV4002550013115 | JV400 DN13 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 110.8
CJV4002550015115 | JV400 DN15 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 110.8
CJV4004050020190 | JV400 DN20 Q₃-4m³/h R500 Long-190mm | 03 Volumétrico | 157.7
CJV4006350025260 | JV400 DN25 Q₃-6,3m³/h R500 Long-260mm | 03 Volumétrico | 257.6
CJV40010050030260 | JV400 DN30 Q₃-10m³/h R500 Long-260mm | 03 Volumétrico | 445.1
CJV40016050040300 | JV400 DN40 Q₃-16m³/h R500 Long-300mm | 03 Volumétrico | 549.4
JV400E2550013115WL00 | JV400 HÍBRIDO DN13 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 261.7
JV400E2550015115WL00 | JV400 HÍBRIDO DN15 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 261.7
JV400E4050020190WL00 | JV400 HÍBRIDO DN20 Q₃-4m³/h R500 Long-190mm | 03 Volumétrico | 291.7
CJV8002550013115 | JV800 DN13 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 110.8
CJV8002550015115 | JV800 DN15 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 110.8
CJV8004050020115 | JV800 DN20 Q₃-4m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 138
CJV6002550013115 | JV600 DN13 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 99.6
CJV6002550015115 | JV600 DN15 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 99.6
CJV6004050020190 | JV600 DN20 Q₃-4m³/h R500 Long-190mm | 03 Volumétrico | 141.8
CJV6006350025260 | JV600 DN25 Q₃-6,3m³/h R500 Long-260mm | 03 Volumétrico | 231.6
JV600E2550013115WL00 | JV600 DN13 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 244.3
JV600E2550015115WL00 | JV600 DN15 Q₃-2,5m³/h R500 Long-115mm | 03 Volumétrico | 244.3
JV600E4050020190WL00 | JV600 DN20 Q₃-4m³/h R500 Long-190mm | 03 Volumétrico | 271.4
SM25800131151WL000 | SMARTIO DN13 Q₃-2,5m³/h R800 Long-115mm WM-Bus+LoRa | 06 Ultrasonidos | 255
SM25800151151WL000 | SMARTIO DN15 Q₃-2,5m³/h R800 Long-115mm WM-Bus+LoRa | 06 Ultrasonidos | 255
SM40800201151WL000 | SMARTIO DN20 Q₃-4m³/h R800 Long-115mm WM-Bus+LoRa | 06 Ultrasonidos | 268.4
SM63800252601WL000 | SMARTIO DN25 Q₃-6,3m³/h R800 Long-260mm WM-Bus+LoRa | 06 Ultrasonidos | 458.7
SM10800302601WL000 | SMARTIO DN30 Q₃-10m³/h R800 Long-260mm WM-Bus+LoRa | 06 Ultrasonidos | 547.2
SM16800403001WL000 | SMARTIO DN40 Q₃-16m³/h R800 Long-300mm WM-Bus+LoRa | 06 Ultrasonidos | 739.9
SM25800131151NB000 | SMARTIO DN13 Q₃-2,5m³/h R800 Long-115mm NBIoT | 06 Ultrasonidos | 306
SM25800151151NB000 | SMARTIO DN15 Q₃-2,5m³/h R800 Long-115mm NBIoT | 06 Ultrasonidos | 306
SM40800201151NB000 | SMARTIO DN20 Q₃-4m³/h R800 Long-115mm NBIoT | 06 Ultrasonidos | 322
SM63800252601NB000 | SMARTIO DN25 Q₃-6,3m³/h R800 Long-260mm NBIoT | 06 Ultrasonidos | 550
SM10800302601NB000 | SMARTIO DN30 Q₃-10m³/h R800 Long-260mm NBIoT | 06 Ultrasonidos | 656.5
SM16800403001NB000 | SMARTIO DN40 Q₃-16m³/h R800 Long-300mm NBIoT | 06 Ultrasonidos | 887.8
CJU5000040050200OC | JU500 DN50 Q₃-40m³/h R500 Long-200mm | 06 Ultrasonidos | 1560
CJU5000063065200OC | JU500 DN65 Q₃-63m³/h R500 Long-200mm | 06 Ultrasonidos | 1979
CJU5000063080225OC | JU500 DN80 Q₃-63m³/h R500 Long-225mm | 06 Ultrasonidos | 2186
CJU5000100100250OC | JU500 DN100 Q₃-100m³/h R500 Long-250mm | 06 Ultrasonidos | 2800
CJU5000160125250OC | JU500 DN125 Q₃-160m³/h R500 Long-250mm | 06 Ultrasonidos | 3200
CJU5000250150300OC | JU500 DN150 Q₃-250m³/h R500 Long-300mm | 06 Ultrasonidos | 3586
CJU5000400200350OC | JU500 DN200 Q₃-400m³/h R500 Long-350mm | 06 Ultrasonidos | 4320
CJU500WL040050200 | JU500 DN50 Q₃-40m³/h R500 Long-200mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 1814
CJU500WL063065200 | JU500 DN65 Q₃-63m³/h R500 Long-200mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 2272
CJU500WL063080225 | JU500 DN80 Q₃-63m³/h R500 Long-225mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 2476
CJU500WL100100250 | JU500 DN100 Q₃-100m³/h R500 Long-250mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 3103
CJU500WL160125250 | JU500 DN125 Q₃-160m³/h R500 Long-250mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 3480
CJU500WL250150300 | JU500 DN150 Q₃-250m³/h R500 Long-300mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 3897
CJU500WL400200350 | JU500 DN200 Q₃-400m³/h R500 Long-350mm wMBUS+LoRA | 06 Ultrasonidos | 4545
CJU500PC5M12-2 | Cable conector Phoenix Contact, M12, 5 contactos, 2m | 07 Emisor Ultrasonidos | 82
CJU500PC5M12-5 | Cable conector Phoenix Contact, M12, 5 contactos, 5m | 07 Emisor Ultrasonidos | 90
CWEVO040100050 | WMAP DN50 Q₃-25m³/h R100 Long-200mm | 04 Woltman | 397.9
CWEVO063100065 | WMAP DN65 Q₃-40m³/h R100 Long-200mm | 04 Woltman | 465.4
CWEVO100100080 | WMAP DN80 Q₃-63m³/h R100 Long-225mm | 04 Woltman | 524.1
CWEVO160100100 | WMAP DN100 Q₃-100m³/h R100 Long-250mm | 04 Woltman | 611.6
CWEVO160100125 | WMAP DN125 Q₃-160m³/h R100 Long-250mm | 04 Woltman | 693.4
CWEVO250100150 | WMAP DN150 Q₃-250m³/h R100 Long-300mm | 04 Woltman | 1025
CWEVO400100200 | WMAP DN200 Q₃-400m³/h R100 Long-350mm | 04 Woltman | 1248.9
ETRJA.8001 | Emisor inductivo para WMAP EVO K1 | 07 Emisor woltman | 117
CWHZNREED | Emisor REED para WMAP y WT | 07 Emisor woltman | 56
CWEVO040200050 | WMAP DN50 Q₃-25m³/h R160 Long-200mm | 04 Woltman | 445.65
CWEVO063200065 | WMAP DN65 Q₃-40m³/h R160 Long-200mm | 04 Woltman | 521.25
CWEVO100200080 | WMAP DN80 Q₃-63m³/h R160 Long-225mm | 04 Woltman | 587
CWEVO160200100 | WMAP DN100 Q₃-100m³/h R160 Long-250mm | 04 Woltman | 685
CWEVO160200125 | WMAP DN125 Q₃-160m³/h R160 Long-250mm | 04 Woltman | 776.6
CWEVO250200150 | WMAP DN150 Q₃-250m³/h R160 Long-300mm | 04 Woltman | 1148
CWEVO400200200 | WMAP DN200 Q₃-400m³/h R160 Long-350mm | 04 Woltman | 1398.8
CWT040040050 | WT DN50 Q₃-40m³/h R40 Long-200mm | 05 Tangencial | 320.8
CWT063040065 | WT DN65 Q₃-63m³/h R40 Long-200mm | 05 Tangencial | 347.8
CWT063040080 | WT DN80 Q₃-63m³/h R40 Long-225mm | 05 Tangencial | 354.5
CWT100040100 | WT DN100 Q₃-100m³/h R40 Long-250mm | 05 Tangencial | 381.5
CWT160040125 | WT DN125 Q₃-160m³/h R40 Long-250mm | 05 Tangencial | 415.2
CWT250040150 | WT DN150 Q₃-250m³/h R40 Long-300mm | 05 Tangencial | 565.1
CWT400040200 | WT DN200 Q₃-400m³/h R40 Long-350mm | 05 Tangencial | 756.9
CWT630025250 | WT DN250 Q₃-630m³/h Long-450mm | 05 Tangencial | 1591.2
CWT1000025300 | WT DN300 Q₃-1000m³/h Long-500mm | 05 Tangencial | 2274.6
CELEC1000050 | M1000 DN50 Qmin-0,21m³/h Qmax-84,84m³/h Long-225mm | 10 Electromagnético | 3356.65
CELEC1000065 | M1000 DN65 Qmin-0,36m³/h Qmax-143,34m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3379.1
CELEC1000080 | M1000 DN80 Qmin-0,54m³/h Qmax-217,14m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3394.05
CELEC1000100 | M1000 DN100 Qmin-0,84m³/h Qmax-339,30m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3467
CELEC1000125 | M1000 DN125 Qmin-1,33m³/h Qmax-530m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 3766.2
CELEC1000150 | M1000 DN150 Qmin-1,90m³/h Qmax-763m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 4044.8
CELEC1000200 | M1000 DN200 Qmin-3,40m³/h Qmax-1.357m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 4506.7
CELEC2000050 | M2000 DN50 Qmin-0,21m³/h Qmax-84,84m³/h Long-225mm | 10 Electromagnético | 3865.3
CELEC2000065 | M2000 DN65 Qmin-0,36m³/h Qmax-143,34m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3887.75
CELEC2000080 | M2000 DN80 Qmin-0,54m³/h Qmax-217,14m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3902.7
CELEC2000100 | M2000 DN100 Qmin-0,84m³/h Qmax-339,30m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3975.6
CELEC2000125 | M2000 DN125 Qmin-1,33m³/h Qmax-530m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 4274.8
CELEC2000150 | M2000 DN150 Qmin-1,90m³/h Qmax-763m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 4553.45
CELEC2000200 | M2000 DN200 Qmin-3,40m³/h Qmax-1.357m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 5015.35
CELEC2000250 | M2000 DN250 Qmin-5,30m³/h Qmax-2.121m³/h Long-500mm | 10 Electromagnético | 5712.85
CELEC2000300 | M2000 DN300 Qmin-7,60m³/h Qmax-3.054m³/h Long-500mm | 10 Electromagnético | 7416.4
CELEC5000050 | M5000 DN50 Qmin-0,21m³/h Qmax-84,84m³/h Long-225mm | 10 Electromagnético | 3845.6
CELEC5000065 | M5000 DN65 Qmin-0,36m³/h Qmax-143,34m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3867.15
CELEC5000080 | M5000 DN80 Qmin-0,54m³/h Qmax-217,14m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3882.85
CELEC5000100 | M5000 DN100 Qmin-0,84m³/h Qmax-339,30m³/h Long-280mm | 10 Electromagnético | 3961.2
CELEC5000125 | M5000 DN125 Qmin-1,33m³/h Qmax-530m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 4272.7
CELEC5000150 | M5000 DN150 Qmin-1,90m³/h Qmax-763m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 4564.6
CELEC5000200 | M5000 DN200 Qmin-3,40m³/h Qmax-1.357m³/h Long-400mm | 10 Electromagnético | 5305.1
CELEC5000250 | M5000 DN250 Qmin-5,30m³/h Qmax-2.121m³/h Long-500mm | 10 Electromagnético | 6033.9
CELEC5000300 | M5000 DN300 Qmin-7,60m³/h Qmax-3.054m³/h Long-500mm | 10 Electromagnético | 7818.55
Consultar | Versión remota con cable de 5 metros | 10 Electromagnético | 380
Consultar | Ratio de protección IP68 | 10 Electromagnético | 358.2
Consultar | Comunicación M-Bus o ModBus RTU RS485 | 10 Electromagnético | 458.5
U1000MKIIFM-P-4 | Ultrasonidos Externo compacto U1000MKII-FM Rango 20-115mm | 06 Ultrasonidos | 2829
U1000MKIIFM-P-6 | Ultrasonidos Externo compacto U1000MKII-FM Rango 125-180mm | 06 Ultrasonidos | 3153
U1000MKIIWMFM-P-4 | Ultrasonidos Externo remoto U1000MKII-WM-FM Rango 25-115mm | 06 Ultrasonidos | 3213
U1000MKIIWMFM-P-6 | Ultrasonidos Externo remoto U1000MKII-WM-FM Rango 125-225mm | 06 Ultrasonidos | 3480
U3300A220V | Ultrasonidos Externo remoto U3300 Rango 13-115mm | 06 Ultrasonidos | 6314
U3300B220V | Ultrasonidos Externo remoto U3300 Rango 115-225mm | 06 Ultrasonidos | 6345
PF222A | Ultrasonidos Externo portátil PF222 Rango 13-115mm | 06 Ultrasonidos | 7426
PF222B | Ultrasonidos Externo portátil PF222 Rango 50-1000mm | 06 Ultrasonidos | 8283
PF333A | Ultrasonidos Externo portátil PF333 Rango 13-115mm | 06 Ultrasonidos | 11260.8
PF333B | Ultrasonidos Externo portátil PF333 Rango 50-2000mm | 06 Ultrasonidos | 11434.2
MC0000130 | MAC R6 N. 2 Entradas configurables (caudal, presión, entrada binaria), con cable de conexión | 11 Datalogger | 860
MC0000140 | MAC R6 N. 2 Entradas (caudal y presión) con sensor de presión de 0-10 bar | 11 Datalogger | 1340
MC0000145 | MAC R6 N. 2 Entradas (caudal y presión) con sensor de presión de 0-26 bar | 11 Datalogger | 1400
MC0000150 | Módulo externo MacIQ-WM con 1 entrada pulsos y conectividad NBIoT | 11 Datalogger | 565
70006CBP | Servicio de cambio de batería + 5 años acceso plataforma web Ewebtel | 11 Datalogger | 378
ETRJA.35-- | Módulo MyWater 2.0 compacto multiprotocolo | 11 Telelectura | 145
ETRJA.3505 | Módulo MyWater 2.0 externo multiprotocolo | 11 Telelectura | 155
ETRMD.11-- | Módulo ARROW EVO compacto para Sistema Wireless M-Bus 868MHz OMS | 11 Sistema Arrow | 109.4
ETRMD.0003 | Módulo ARROW EVO externo para Sistema Wireless M-Bus 868MHz OMS | 11 Sistema Arrow | 109.4
ETRMD.30-- | Módulo M-Bus cable | 11 Telelectura | 140
ETRMD.0603 | Módulo compacto para ISM 169MHz (totalizador plano) | 11 Sistema Arrow | 157
ETRMD.0650 | Módulo externo para ISM 169MHz | 11 Sistema Arrow | 185
ETRNX.0005 | Pasarela para Wireless-Mbus con acceso a LPWA (NB-IoT) | 11 Sistema Arrow | 550
ZZTR | Totalizador remoto con puesta a cero | 08 Indicadores electrónicos | 180
ZZPRE | Predeterminador de volumen MDL-RBC 220V - AC | 08 Indicadores electrónicos | 1165
FYFG050 | Filtro en "Y" DN50 L-230mm | 08 Accesorios contadores | 116
FYFG065 | Filtro en "Y" DN65 L-290mm | 08 Accesorios contadores | 141.4
FYFG080 | Filtro en "Y" DN80 L-310mm | 08 Accesorios contadores | 175.4
FYFG100 | Filtro en "Y" DN100 L-350mm | 08 Accesorios contadores | 247.2
FYFG125 | Filtro en "Y" DN125 L-400mm | 08 Accesorios contadores | 359
FYFG150 | Filtro en "Y" DN150 L-480mm | 08 Accesorios contadores | 449.1
FYFG200 | Filtro en "Y" DN200 L-600mm | 08 Accesorios contadores | 803.9
FYFG250 | Filtro en "Y" DN250 L-730mm | 08 Accesorios contadores | 1348
FYFG300 | Filtro en "Y" DN300 L-850mm | 08 Accesorios contadores | 1749.9
FICV050 | Filtro cesta vertical DN50 L-207mm | 08 Accesorios contadores | 182.6
FICV065 | Filtro cesta vertical DN65 L-210mm | 08 Accesorios contadores | 211.2
FICV080 | Filtro cesta vertical DN80 L-251mm | 08 Accesorios contadores | 287
FICV100 | Filtro cesta vertical DN100 L-292mm | 08 Accesorios contadores | 392.7
FICV125 | Filtro cesta vertical DN125 L-334mm | 08 Accesorios contadores | 529.3
FICV150 | Filtro cesta vertical DN150 L-378mm | 08 Accesorios contadores | 709.2
FICV200 | Filtro cesta vertical DN200 L-475mm | 08 Accesorios contadores | 1082.7
FICV250 | Filtro cesta vertical DN250 L-511mm | 08 Accesorios contadores | 1792.8
FICV300 | Filtro cesta vertical DN300 L-680mm | 08 Accesorios contadores | 2576.1
CE050025 | Carrete estabilizador DN50 L-210mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 184.65
CE065028 | Carrete estabilizador DN65 L-220mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 198.05
CE080030 | Carrete estabilizador DN80 L-220mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 249.9
CE100030 | Carrete estabilizador DN100 L-250mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 297.1
CE125032 | Carrete estabilizador DN125 L-300mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 379.15
CE150035 | Carrete estabilizador DN150 L-350mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 414
CE200035 | Carrete estabilizador DN200 L-400mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 627.45
CE250063 | Carrete estabilizador DN250 L-450mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 757.8
CE300045 | Carrete estabilizador DN300 L-450mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 822.9
CR065050 | Carrete estabilizador cónico DN65-DN50 L-150mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 259.95
CR080065 | Carrete estabilizador cónico DN80-DN65 L-150mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 267.95
CR100080 | Carrete estabilizador cónico DN100-DN80 L-150mm 4 aletas | 08 Accesorios contadores | 346.8
CR125100 | Carrete estabilizador cónico DN125-DN100 L-150mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 445.4
CR150125 | Carrete estabilizador cónico DN150-DN125 L-200mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 523.3
CR200150 | Carrete estabilizador cónico DN200-DN150 L-250mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 745
CR250200 | Carrete estabilizador cónico DN250-DN200 L-225mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 1076.4
CR300250 | Carrete estabilizador cónico DN300-DN250 L-325mm 6 aletas | 08 Accesorios contadores | 1410.75
CBRI050 | Juego de bridas roscadas DN50 con 4 tornillos M-14 | 08 Accesorios contadores | 61.6
CBRI065 | Juego de bridas roscadas DN65 con 4 tornillos M-14 | 08 Accesorios contadores | 79.4
CBRI080 | Juego de bridas roscadas DN80 con 8 tornillos M-14 | 08 Accesorios contadores | 94.6
CBRI100 | Juego de bridas roscadas DN100 con 8 tornillos M-14 | 08 Accesorios contadores | 114.5
CBRI150 | Juego de bridas roscadas DN150 con 8 tornillos M-16 | 08 Accesorios contadores | 166
RAC13100 | Juego de racores p/contador DN13 1/2”LL (5/8”) | 08 Racores | 16
RAC13 | Juego de racores p/contador DN13 | 08 Racores | 8
RAC13C | Juego de racores corto p/contador DN13 (Long. 100mm a 115mm) | 08 Racores | 10
RAC15 | Juego de racores p/contador DN15 | 08 Racores | 6.55
RAC15C | Juego de racores corto p/contador DN15 (Long. 100mm a 115mm) | 08 Racores | 9.3
RAC20 | Juego de racores p/contador DN20 | 08 Racores | 11.1
RAC25 | Juego de racores p/contador DN25 | 08 Racores | 22
RAC30 | Juego de racores p/contador DN30 | 08 Racores | 35
RAC40 | Juego de racores p/contador DN40 | 08 Racores | 46.55
RAC50 | Juego de racores p/contador DN50 | 08 Racores | 105
RAC50238 | Juego de racores p/contador DN50 Rosca 2 3/8" | 08 Racores | 143
RACPP15 | Juego de racores de plástico p/contador DN15 | 08 Racores | 4
RACPP20 | Juego de racores de plástico p/contador DN20 | 08 Racores | 5.2
RAC13A | Juego de racores p/contador DN13 con retención | 08 Racores | 11.3
RAC15A | Juego de racores p/contador DN15 con retención | 08 Racores | 10.1
RAC20A | Juego de racores p/contador DN20 con retención | 08 Racores | 15.6
RRJ034 | Junta de 3/4" 2mm | 08 Accesorios contadores | 0.18
RRJ078 | Junta de 7/8" 2mm | 08 Accesorios contadores | 0.18
RRJ100 | Junta de 1" 2mm | 08 Accesorios contadores | 0.22
RRJ114 | Junta de 1 1/4" 2mm | 08 Accesorios contadores | 0.4
RRJ112 | Junta de 1 1/2" 2mm | 08 Accesorios contadores | 0.51
RRJ200 | Junta de 2" 2mm | 08 Accesorios contadores | 0.85
RRJ212 | Junta de 2 1/2" 3mm | 08 Accesorios contadores | 1.466
PRAC003 | Precinto VERTIGGO. Caja de 1.000 uds. | 08 Accesorios contadores | 0.415
PRAC101 | Precinto MITFLAG. Caja de 2.000 uds. | 08 Accesorios contadores | 0.475
PRAC201 | Precinto XS-TWIST. Caja de 1.000 uds. | 08 Accesorios contadores | 0.438
ZZ96 | Cable acero inox. Revestido de PVC transparente. Carrete 400m. | 08 Accesorios contadores | 226.7
Consultar | Detector magnético CFI-L. Activación: 35kA/m (Mínimo 2.500uds) | 08 Detector de campo magn. | 1.716
Consultar | Detector magnético CFI-H. Activación: 120kA/m (Mínimo 2.500uds) | 08 Detector de campo magn. | 1.716
Consultar | Holograma para CFI-L. 45 X 20mm (Mínimo 2.500uds) | 08 Detector de campo magn. | 0.624
Consultar | Inscripción individual impresa (Mínimo 2.500uds) | 08 Detector de campo magn. | 0.08
CSJW2510013115 | SJ DN13 Q₃-2,5m³/h R100 90° Long-115mm | 01 Chorro único | 56.8
CSJW2510015115 | SJ DN15 Q₃-2,5m³/h R100 90° Long-115mm | 01 Chorro único | 56.8
CSJW4010020115 | SJ DN20 Q₃-4m³/h R100 90° Long-115mm | 01 Chorro único | 76.8
CMTW06325260 | MTW DN25 Q₃-6,3m³/h R80 L-260mm T-90° | 02 Chorro múltiple | 459.3
CMTW10030260 | MTW DN32 Q₃-10m³/h R80 L-260mm T-90° | 02 Chorro múltiple | 517.5
CMTW16040300 | MTW DN40 Q₃-16m³/h R80 L-300mm T-90° | 02 Chorro múltiple | 746.5
CMTW25050300 | MTW DN50 Q₃-25m³/h R80 L-300mm T-90° | 02 Chorro múltiple | 1215.8
CETXKA1515110 | Único DN15 Qp-1,5m³/h L-110mm T-90° | 01 Chorro único | 166.15
CETXKA2520130 | Único DN20 Qp-2,5m³/h L-130mm T-90° | 01 Chorro único | 171.5
CETXKA1515110AS | Único DN15 Qp-1,5m³/h L-110mm T-120° | 01 Chorro único | 173.35
CETXKA2520130AS | Único DN20 Qp-2,5m³/h L-130mm T-120° | 01 Chorro único | 178.7
CMTH1515165 | MTH DN15 Qp-1,5m³/h L-165mm T-130° | 02 Chorro múltiple | 427
CMTH2520190 | MTH DN20 Qp-2,5m³/h L-190mm T-130° | 02 Chorro múltiple | 441.25
CMTH3525260 | MTH DN25 Qp-3,5m³/h L-260mm T-130° | 02 Chorro múltiple | 514.8
CMTH6030260 | MTH DN32 Qp-6m³/h L-260mm T-130° | 02 Chorro múltiple | 566.3
CMTH10040300 | MTH DN40 Qp-10m³/h L-300mm T-130° | 02 Chorro múltiple | 770
CMTH15050300 | MTH DN50 Qp-15m³/h L-300mm T-130° 2 3/8"- 2 3/8" | 02 Chorro múltiple | 1185.35
CWPAC040 | WP DN40 Q₃-10m³/h L-220mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 671.6
CWPAC050 | WP DN50 Q₃-15m³/h L-200mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 730.7
CWPAC065 | WP DN65 Q₃-25m³/h L-200mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 757.3
CWPAC080 | WP DN80 Q₃-40m³/h L-225mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 937.8
CWPAC100 | WP DN100 Q₃-60m³/h L-250mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 1048.4
CWPAC125 | WP DN125 Q₃-100m³/h L-250mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 1118.3
CWPAC150 | WP DN150 Q₃-150m³/h L-300mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 1802.3
CWPAC200 | WP DN200 Q₃-250m³/h L-350mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 1914
CWPAC250 | WP DN250 Q₃-400m³/h L-450mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 2408
CWPAC300 | WP DN300 Q₃-1000m³/h L-500mm T-130° | 12 Woltman A.C. | 5639.5
KITMTH25 | Kit MTH DN25 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 881.3
KITMTH32 | Kit MTH DN32 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 840.84
KITMTH40 | Kit MTH DN40 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 1038.85
KITWP040 | Kit WP DN40 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 876.2
KITWP050 | Kit WP DN50 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 920.7
KITWP065 | Kit WP DN65 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 1095
KITWP080 | Kit WP DN80 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 1179.36
KITWP100 | Kit WP DN100 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 1251.15
KITWP125 | Kit WP DN125 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 1323.85
KITWP150 | Kit WP DN150 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 2035.2
KITWP200 | Kit WP DN200 + Calculador Microclima + Sondas de temperatura | 13 Kit energía | 2151.35
MI00615110NI000 | Microclima EVO DN15 Qp-0,6m³/h L-110mm 90°C | 13 Contador energía | 198.4
MI01515110NI000 | Microclima EVO DN15 Qp-1,5m³/h L-110mm 90°C | 13 Contador energía | 198.4
MI02520130NI000 | Microclima EVO DN20 Qp-2,5m³/h L-130mm 90°C | 13 Contador energía | 206.8
Consultar | Incremento de precio para aplicaciones Frío/Calor | 13 Contador energía | 22.7
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus | 13 Contador energía | 32.1
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 54.8
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz Wireless M-Bus (EN 13757-4) | 13 Contador energía | 50
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 72.7
Consultar | Incremento de precio módulo 2 salidas de pulsos (volumen/calorías o calorías/frigorías) | 13 Contador energía | 53.65
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz. LoRaWAN | 13 Contador energía | 194.3
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz. LoRaWAN + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 217
Consultar | Incremento de precio módulo ModBus (necesita fuente de alimentación) | 13 Contador energía | 259
Consultar | Sonda de temperatura (ida) L. 3,0 metros | 13 Contador energía | 26.5
Consultar | Sonda de temperatura (ida) L. 6,0 metros | 13 Contador energía | 52.7
MI000000000PO000 | Módulo Salida de Pulsos | 13 Contador energía | 53.7
MI000000000MB000 | Módulo M-Bus | 13 Contador energía | 32.1
MI000000000RA000 | Módulo Radio 868MHz Wireless M-Bus | 13 Contador energía | 50
MI000000000EP000 | 3 entradas de pulsos (sólo con M-Bus ó Radio) | 13 Contador energía | 22.7
4014000700 | Pila recambio de litio para calculador 2ª generación | 13 Contador energía | 31.7
MM01MD000 | Módulo ModBus RTU | 13 Contador energía | 259
MI00000000AE220 | Fuente de alimentación 230VCA para calculador | 13 Contador energía | 198.9
MI00000000AE024 | Fuente de alimentación 24VCC para calculador | 13 Contador energía | 198.9
MM01MD001 | Fuente de alimentación 12VCC para ModBus | 13 Contador energía | 103.9
MI000000000BT000 | Pila recambio de litio para calculador 3ª generación | 13 Contador energía | 31.7
KC00615110NI000 | Kegus Compac-EVO DN15 Qp-0,6m³/h L-110mm 90°C | 13 Contador energía | 272.9
KC01515110NI000 | Kegus Compac-EVO DN15 Qp-1,5m³/h L-110mm 90°C | 13 Contador energía | 272.9
KC02520130NI000 | Kegus Compac-EVO DN20 Qp-2,5m³/h L-130mm 90°C | 13 Contador energía | 288.4
KC03520130NI000 | Kegus Compac-EVO DN20 Qp-3,5m³/h L-130mm 90°C | 13 Contador energía | 327.4
KC03525150NI000 | Kegus Compac-EVO DN25 Qp-3,5m³/h L-150mm 90°C | 13 Contador energía | 389.9
KC06025150NI000 | Kegus Compac-EVO DN25 Qp-6m³/h L-150mm 90°C | 13 Contador energía | 619.8
KC06025260NI000 | Kegus Compac-EVO DN25 Qp-6m³/h L-260mm 90°C | 13 Contador energía | 662.8
KC10040200NI000 | Kegus Compac-EVO DN40 Qp-10m³/h L-200mm 90°C | 13 Contador energía | 838.4
KC10040300NI000 | Kegus Compac-EVO DN40 Qp-10m³/h L-300mm 90°C | 13 Contador energía | 920.2
Consultar | Incremento de precio para aplicaciones Frío/Calor | 13 Contador energía | 11.7
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus | 13 Contador energía | 32.1
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 54.8
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz Wireless M-Bus (EN 13757-4) | 13 Contador energía | 50
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 72.7
Consultar | Incremento de precio módulo 2 salidas de pulsos (volumen/calorías o calorías/frigorías) | 13 Contador energía | 53.7
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz. LoRaWAN | 13 Contador energía | 194.3
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz. LoRaWAN + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 217
Consultar | Incremento de precio módulo ModBus (necesita fuente de alimentación) | 13 Contador energía | 259.1
Consultar | Sonda de temperatura (ida) L. 3,0 metros | 13 Contador energía | 26.8
Consultar | Sonda de temperatura (ida) L. 6,0 metros | 13 Contador energía | 52.7
KB015050270NI000 | KEGUS EVO DN50 Qp-15m³/h L-270mm PN25 | 13 Contador energía | 1263.8
KB025065300NI000 | KEGUS EVO DN65 Qp-25m³/h L-300mm PN25 | 13 Contador energía | 1887
KB040080300NI000 | KEGUS EVO DN80 Qp-40m³/h L-300mm PN25 | 13 Contador energía | 1958.4
KB060100360NI000 | KEGUS EVO DN100 Qp-60m³/h L-360mm PN25 | 13 Contador energía | 2550
KB100125350NI000 | KEGUS EVO DN125 Qp-100m³/h L-350mm PN25 | 13 Contador energía | 3563.9
KB150150350NI000 | KEGUS EVO DN150 Qp-150m³/h L-350mm PN25 | 13 Contador energía | 4503.3
KB250200350NI000 | KEGUS EVO DN200 Qp-250m³/h L-350mm PN25 | 13 Contador energía | 6034.3
KB400250400NI000 | KEGUS EVO DN250 Qp-400m³/h L-400mm PN25 | 13 Contador energía | 8619
KB600300450NI000 | KEGUS EVO DN300 Qp-600m³/h L-450mm PN25 | 13 Contador energía | 12270.6
Consultar | Incremento de precio para aplicaciones Frío/Calor | 13 Contador energía | 28.6
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus | 13 Contador energía | 32.1
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 54.8
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz Wireless M-Bus (EN 13757-4) | 13 Contador energía | 50
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 72.7
Consultar | Incremento de precio módulo 2 salidas de pulsos (volumen/calorías o calorías/frigorías) | 13 Contador energía | 53.7
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz. LoRaWAN | 13 Contador energía | 194.3
Consultar | Incremento de precio módulo ModBus (necesita fuente de alimentación) | 13 Contador energía | 259.1
KG010NI000 | Calculador Microclima 10 L/Imp | 13 Contador energía | 262.65
KG025NI000 | Calculador Microclima 25 L/Imp | 13 Contador energía | 262.65
KG100NI000 | Calculador Microclima 100 L/Imp | 13 Contador energía | 262.65
Consultar | Incremento de precio para aplicaciones Frío/Calor | 13 Contador energía | 28.6
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus | 13 Contador energía | 32.1
Consultar | Incremento de precio módulo M-Bus + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 54.8
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz Wireless M-Bus (EN 13757-4) | 13 Contador energía | 50
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz + 3 entradas de pulsos | 13 Contador energía | 72.7
Consultar | Incremento de precio módulo 2 salidas de pulsos (volumen/calorías o calorías/frigorías) | 13 Contador energía | 53.7
Consultar | Incremento de precio módulo radio 868 MHz. LoRaWAN | 13 Contador energía | 194.3
Consultar | Incremento de precio módulo ModBus (necesita fuente de alimentación) | 13 Contador energía | 259.1
775E1 | Juego de sondas PT500 5mm L-3m | 13 Contador energía | 72.25
775E2 | Juego de sondas PT500 6mm L-3m | 13 Contador energía | 79.5
775E3 | Juego de sondas PT500 5mm L-10m | 13 Contador energía | 138.2
775E4 | Juego de sondas PT500 6mm L-10m | 13 Contador energía | 151.95
7411020H034 | Válvula portasondas H3/4"-H3/4" | 13 Contador energía | 18.4
7411020H100 | Válvula portasondas H1"-H1" | 13 Contador energía | 26.9
KIT1502 | Kit Válvula portasondas H3/4"-H3/4" + racores DN15 | 13 Contador energía | 24.85
KIT2002 | Kit Válvula portasondas H1"-H1" + racores DN20 | 13 Contador energía | 39
7400004060L | Juego de portasondas 6mm DN32-DN65 | 13 Contador energía | 80.75
7400008560L | Juego de portasondas 6mm DN80-DN125 | 13 Contador energía | 98.45
7400012060L | Juego de portasondas 6mm DN150-DN200 | 13 Contador energía | 116.3
7100000001 | Kit Configuración Microclima (Interface Óptico + Software) | 13 Contador energía | 434.6
CSJEVO2510013115 | SJ EVO DN13 Q₃-2,5m³/h R100 Long-115mm | 01 Chorro único | 59.2
CSJEVO2510015115 | SJ EVO DN15 Q₃-2,5m³/h R100 Long-115mm | 01 Chorro único | 59.2
CSJEVO4010020115 | SJ EVO DN20 Q₃-4m³/h R100 Long-115mm | 01 Chorro único | 76
CSJWEVO2510013115 | SJ EVO DN13 Q₃-2,5m³/h R100 90° Long-115mm | 01 Chorro único | 65.2
CSJWEVO2510015115 | SJ EVO DN15 Q₃-2,5m³/h R100 90° Long-115mm | 01 Chorro único | 65.2
CSJWEVO4010020115 | SJ EVO DN20 Q₃-4m³/h R100 90° Long-115mm | 01 Chorro único | 82.8
ETRMA.0352 | Módulo radio FAW 868MHz Wireless M-Bus (EN 13757-4) | 11 Telelectura | 77.75
MBUSEVO | Módulo M-Bus EVO comunicación cable 2 hilos | 11 Telelectura | 86
ETRMD.5005 | Módulo radio EVO 868MHz LoRaWAN | 11 Telelectura | 98.5
ETRMA.0777 | Tapa para contador SJ EVO | 08 Accesorios contadores | 1.52
CMTWC06325260 | MTWcoder DN25 Q₃-6,3 R160 L-260 T-90° | 02 Chorro múltiple | 460.3
CMTWC10030260 | MTWcoder DN30 Q₃-10 R160 L-260 T-90° | 02 Chorro múltiple | 484
CMTWC16040300 | MTWcoder DN40 Q₃-16 R160 L-300 T-90° | 02 Chorro múltiple | 683.72
CSJELE2510013115 | ElecTo SJ DN13 Q₃-2,5m³/h R100 Long-115mm | 11 Contadores wM-Bus | 164.4
CSJELE2510015115 | ElecTo SJ DN15 Q₃-2,5m³/h R100 Long-115mm | 11 Contadores wM-Bus | 164.4
CSJELE4010020115 | ElecTo SJ DN20 Q₃-4m³/h R100 Long-115mm | 11 Contadores wM-Bus | 178.8
CSJWELE2510013115 | ElecTo SJ DN13 Q₃-2,5m³/h R100 90° Long-115mm | 11 Contadores wM-Bus | 168.4
CSJWELE2510015115 | ElecTo SJ DN15 Q₃-2,5m³/h R100 90° Long-115mm | 11 Contadores wM-Bus | 168.4
CSJWELE4010020115 | ElecTo SJ DN20 Q₃-4m³/h R100 90° Long-115mm | 11 Contadores wM-Bus | 184.8
ETRMA.0058 | USB Key Receptor Wireless M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 257.75
KEGSW | Software de lectura para ARROW | 11 Sistema Arrow | 700
ETRMD.0502 | Receptor de radio UNICO ALL IN | 11 Sistema Arrow | 2580
ETRRL.0001 | Convertidor 2 Entradas de pulsos – salida M-Bus montaje mural | 11 Sistema M-Bus | 157.1
ETRMA.0005 | Conversor M-Bus - ModBus RS485 (hasta 20 dispositivos) | 11 Sistema M-Bus | 700.7
ETREV.0002 | CMe2100 Master GSM/GPRS para 16 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 900
ETREV.0032 | CMe2100 Master GSM/GPRS para 32 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 932
ETREV.0064 | CMe2100 Master GSM/GPRS para 64 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 984
ETREV.0128 | CMe2100 Master GSM/GPRS para 128 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 1077
ETREV.0256 | CMe2100 Master GSM/GPRS para 256 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 1700
ETREV.0010 | CMex10 Módulo extensión para 32 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 500
ETREV.0015 | CMex11 Módulo extensión para 64 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 834
ETREV.0020 | CMex12S Módulo extensión para 128 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 1800
ETREV.0025 | CMex13S Módulo extensión para 256 dispositivos M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 1934
ETREV.0030 | CMexS0 Módulo extensión para 800 dispositivos Wireless M-Bus (868MHz) y 32 dispositivos M-Bus cable | 11 Sistema M-Bus | 1811
ETRSI.0037 | Master RTU EVO Mbus Ethernet | 11 Sistema M-Bus | 1900
ETRSI.0001 | Convertidor de nivel M-Bus para 60 dispositivos | 11 Sistema M-Bus | 899
ETRSI.0002 | Convertidor de nivel M-Bus para 250 dispositivos | 11 Sistema M-Bus | 1689
ETRSI.0038 | Kit EQUOBOX + Convertidor 60 disp. + F.A. | 11 Sistema M-Bus | 2340
ETRSI.0039 | Kit EQUOBOX + Convertidor 250 disp. + F.A. | 11 Sistema M-Bus | 3375
ETREN.0011 | Central Master GWPro para 600 dispositivos. Plataforma Enectiva. | 11 Sistema M-Bus | 1390
ETREN.0012 | Repetidor unidireccional para 1000 dispositivos | 11 Sistema M-Bus | 603.7
ETRSI.0036 | RTU EQUOBOX - SINTECH Wireless M-Bus | 11 Sistema M-Bus | 2775.25
ETRSI.0025 | Repetidor - Concentrador SINTECH MultiHop Wireless M-Bus 868Mhz | 11 Sistema M-Bus | 924
Y5010034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 2vías+Cont.Energía+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 998.2
Y5110034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 2vías+Cont.EnergíaMBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1085.3
Y5210034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 2vías+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1137.45
Y5017034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 3vías+Cont.energía DN 3/4"+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1032.5
Y5117034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 3vías+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1112.7
Y5217034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 3vías+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1165.1
Y5011034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 2vías+Valv.Est+Cont.energía DN 3/4"+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1080.8
Y5211034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 2vías+Valv.Est+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1167.95
Y5311034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 2vías+Valv.Est+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1219.95
Y5012034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 3vías+Valv.Est+Cont.energía DN 3/4"+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1108.25
Y5212034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 3vías+Valv.Est+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1195.55
Y5312034 | Subestación energía DN 3/4": Válv. 3vías+Valv.Est+Cont.energía DN 3/4"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1247.45
Y5010100 | Subestación energía DN 1": Válv. 2vías+Cont.Energía+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1047.65
Y5110100 | Subestación energía DN 1": Válv. 2vías+Cont.EnergíaMBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1134.65
Y5210100 | Subestación energía DN 1": Válv. 2vías+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1198.75
Y5017100 | Subestación energía DN 1": Válv. 3vías+Cont.energía DN 1"+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1079.65
Y5117100 | Subestación energía DN 1": Válv. 3vías+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1166.8
Y5217100 | Subestación energía DN 1": Válv. 3vías+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1230.85
Y5011100 | Subestación energía DN 1": Válv. 2vías+Valv.Est+Cont.energía DN 1"+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1212.55
Y5211100 | Subestación energía DN 1": Válv. 2vías+Valv.Est+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1299.65
Y5311100 | Subestación energía DN 1": Válv. 2vías+Valv.Est+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1363.75
Y5012100 | Subestación energía DN 1": Válv. 3vías+Valv.Est+Cont.energía DN 1"+Cont.ACS | 14 Subestación energía | 1244.65
Y5212100 | Subestación energía DN 1": Válv. 3vías+Valv.Est+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1331.8
Y5312100 | Subestación energía DN 1": Válv. 3vías+Valv.Est+Cont.energía DN 1"MBus+Cont.AF-Emisor+Cont.ACS-Emisor | 14 Subestación energía | 1395.65